## Slide 1: 10. TUUMAMAGNETRESONANTS-SPEKTROSKOOPIA

## Slide 2
TUUMAMAGNETRESONANTSSPEKTROSKOOPIA
Spekter
Raadiolained,
detektor
Raadiolained,
sisend
Proov
Tuumamagnetresonantsspektroskoopia (TMR) on üks võimsamaid ainete molekulaarstruktuuri uurimise meetodeid.
Aatomspektroskoopia.
TMR vaatleb aatomite tuumasid.
Mõõtepea

## Slide 3
TUUMAMAGNETRESONANTSSPEKTROSKOOPIA

## Slide 4
TUUMAMAGNETRESONANTSSPEKTROSKOOPIA
Pöörlev
aatom
Rakendatud magnetväli
Pretsessiooni
orbiit
Tuum on elektriliselt laetud, paljudel on spinn, mistõttu toimivad magnetitena.
Kõrgema energiaga olek: tuum tekitab magnetvälja, mis on välise välja suhtes vastassuunaline.
Madalama energiaga olek: tuum tekitab magnetvälja, mis on välise väljaga samasuunaline.
Energiate erinevus vastab sagedusele.
Väline
magnetväli
B0
Sagedus, keemiline nihe, ppm.
Spinn 1/2

## Slide 5
13C keemiline nihe, ppm
TUUMAMAGNETRESONANTSSPEKTROSKOOPIA
13C keemiline nihe, ppm

## Slide 6
13C keemiline nihe, ppm
TUUMAMAGNETRESONANTSSPEKTROSKOOPIA
13C keemiline nihe, ppm

## Slide 7
TUUMAMAGNETRESONANTSSPEKTROSKOOPIA
Arom. C
(halogeen)
13C keemiline nihe, ppm
Isotoop | Levimus, %
1H | 99,985
2H | 0,015
13C | 1,108
15N | 0,37
19F | 100,0
31P | 100,0
Notes: http://teaching.shu.ac.uk/hwb/chemistry/tutorials/molspec/nmr1.htm

## Slide 8
TUUMAMAGNETRESONANTSSPEKTROSKOOPIA

## Slide 9
13C-TMR

## Slide 10
1H-TMR

## Slide 11: 11. VEDELIKKROMATOGRAAFIA

## Slide 12
Kromatograafia on meetod, mille abil saab segusid üksikuteks komponentideks lahutada.
M. S. Tsvett avastas 1903. a. kromatograafia nähtuse.
Kasutas kaltsiumkarbonaadiga täidetud toru, mida voolutas petrooleetri ja etanooli seguga – lahutas üksteisest klorofüllid ja karotenoidid. 1906. a. kasutas terminit ‘kromatograafia’.
KROMATOGRAAFIA
Mikhail Semyonovich Tsvet (1872–1919)
Taimne ekstrakt
Värvilised tsoonid
A.J.P. Martin
R.L.M. Synge
Kromatograafia tänapäevasel kujul.
Nobeli keemiapreemia
1952. a.
Notes: Tsvet – Vene/Itaalia päritolu botaanik.
Martin ja Synge – inglise keemikud
Tänapäeval tehakse 30% kõigist analüüsidest kromatograafia abil.

## Slide 13
Planaarkromatograafia on lihtsaim variant vedelikkromatograafiast (LC).
PLANAARKROMATOGRAAFIA
1. Eluent (vooluti)
2. Kromatograafiline plaat
3. Uuritav segu
4. Standardained
5. Eluendi front
6. Stardijoon
Statsionaarse faasi kandja: klaas, metall, sünteetiline materjal.
Statsionaarne faas: õhukese kihina kandjale kantud materjal (tahke aine, geel, vedelik) või plaadi materjal ise (nt. paberkromatograafia). Kromato-graafiline plaat, paber.
Mobiilne faas (eluent): vedelik või gaas, mis kannab proovis olevad ained läbi statsionaarse faasi. Liigub statsionaarse faasi suhtes rõhu, gravitatsiooni- või kapillaarjõudude mõjul.
Lahutatav proov: ained, mis kanduvad eluendi liikumise tõttu läbi statsionaarse faasi.
UV 366 nm
Peale ilmutiga piserdamist

## Slide 14
Mehhanism: mobiilne faas liigub läbi statsionaarse faasi viies endaga kaasa läbi statsionaarse faasi analüüsitavat proovi.
Kromatograafia põhialus: ainete segu üksikud komponendid peavad läbi statsionaarse faasi liikuma erineva kiirusega – vaid nii tagatakse segu komponentideks lahutumine.
Visualiseerimine: nähtav valgus (värvilised ained), mittespetsiifiline ilmutamine (joodikamber), spetsiifiline ilmutamine (ninhüdriin), fluorestsentsi jälgimine (UV-lamp).
Eelised: lihtne, odav, kiire.
Puudused: madal lahutuvus, kehv korratavus, raske automatiseerida.
Kasutusala: esmane “sõelumine”.
PLANAARKROMATOGRAAFIA

## Slide 15
JAOTUSKOEFITSIENT
Jaotuskoefitsient, Rf (retention factor) – jaotuskoefitsient (retentsiooni koefitsient), aine poolt kromatograafilisel plaadil (paberil) läbitud tee pikkuse ja vooluti frondi poolt läbitud tee pikkuse suhe. Võimaldab väljendada individuaalse aine liikuvust.
Rf on standardtingimustes konstantne kindla aine ning voolutisüsteemi jaoks ja iseloomustab aine jaotuvust statsionaarse faasi ja liikuva faasi vahel.
Jaotuskoefitsiendi konstantsuse tagab ühesugune: mobiilne faas, statsionaarne faas, statsionaarse faasi kihi paksus, uuritava aine kogus, temperatuur.
Aine 1:
Aine 2:
1 2 3
12 cm
10 cm
6 cm
Jaotuskoefitsiendi leidmine

## Slide 16
PLANAARKROMATOGRAAFIA
1
2
3
1 – Hea lahutus
2 – Halb lahutus (uuritavat ainet liiga palju).
3 – Halb lahutus (uuritavad ained ei ole kromatograafilisel plaadil liikuma hakanud. Eluent või sorbent ei ole antud ainete lahutamiseks sobilikud).

## Slide 17
VEDELIKKROMATOGRAAFIA

## Slide 18
Detektor
Ideaaljuhul on teatud aja möödumisel proovi komponendid üksteisest lahutunud ja jõuavad erinevatel ajamomentidel kolonni teise otsa, kus need detekteeritakse.
Komponendid, mis interakteeruvad statsionaarse faasiga nõrgemalt, väljuvad kolonnist varem. Tugevamalt interakteerunud komponendid elueeruvad hiljem.
VEDELIKKROMATOGRAAFIA (LC)
statsionaarne faas
mobiilse faasi liikumissuund
Proovi sisestus

## Slide 19
Klonnkromatograafia
VEDELIKKROMATOGRAAFIA

## Slide 20
Detektori signaali väljendatakse analüüsiaja (min) või mobiilse faasi ruumala funktsioonina (ml) ning nimetatakse kromatogrammiks.
Aine retentsiooniaeg, min.
Aine retentsiooniruumala, ml – mobiilse faasi ruumala, mis on vajalik poole aine koguse elueerimiseks kolonist.
KROMATOGRAMM
Detektori signaal
Retentsiooniaeg

## Slide 21
Madalrõhu tsoon
Kõrgrõhu tsoon
Filter
Eelkolonn
Kolonn
Jäägid
Järelrõhu-
regulaator
Salvestaja
Proovi süstimisventiil
Solvendi filter
Pump
Filter
Solvendi
pudel
Detektor
HPLC EHITUS

## Slide 22
Proovi aas
Süstimisjäägid
Kolonn
Fraktsioonikollektor
Detektor
Pumbad
Segaja
Proovisisestaja
Solvendid
HPLC EHITUS
Proovi aas

## Slide 23
Proovi ettevalmistus:
Tahked ained tuleb sobivas solvendis lahustada. Parim solvent on eluent.
Kontsentreeritud proovid tuleb eelnevalt lahjendada.
Mõnikord on proove vaja eelnevalt puhastada või modifitseerida.
Eelkolonnid – lühikesed (1–3 cm) ja odavad kolonnid, mis on täidetud sama statsionaarse faasiga kui vastav analüütiline lahutuskolonn. Eesmärk on kinni püüda ained, mis pöördumatult seonduvad statsionaarse faasiga.
Kolonni valik sõltub proovi omadustest. Vees lahustuvaid aineid peaks analüüsima pööratud faasi kromatograafia abil. Ioonide jaoks sobib ioonvahetuskromatograafia. Kui proovis sisaldub isomeere või kui aine ei lahustu vees peaks esimene valik olema normaalfaasikromatograafia, jne.
HPLC (high performance liquid chromatography) – 40 MPa, osakesed tüüpiliselt 5 µm.
UHPLC (ultra high performance liquid chromatography) rõhud – 135 MPa, osakesed tüüpiliselt 2 µm või väiksemad.
VEDELIKKROMATOGRAAFIA

## Slide 24
KOLONNIDE TÜÜBID
Kolonni tüüp | Sisediameeter (mm) | Pikkus (cm) | Proovi kogus (mg) | Voolu kiirus (ml/min)
Mikrokolonnid | 1 – 2 | 7 – 30 | 0,01 | 0,1
Standardkolonnid | 3 – 5 | 7 – 30 | 0,1 | 1,0
Preparatiivsed kolonnid | 5 – 20 | 25 – 50 | 10,0 | 10,0

## Slide 25
Kolonni täidise (statsionaarse faasi) tähtsamad näitajad.
Osakeste suurus enamasti 3–20 μm. Mida väiksem on osakeste suurus, seda suurem on efektiivsus, rõhk kolonnis ja lahutuvus. Osakeste suurused ei tohiks keskmisest erineda üle 25%.
Osakeste kuju: sfääriline või ebakorrapärane. Mõjutab rõhku kolonnis, ei mõjuta efektiivsust.
Poorsus: osakesed on kas läbinisti poorsed või kaetud poorse kihiga (pellikulaarsed). Pooride suurus sageli 60–500 Å. Läbinisti poorsete osakeste puhul on kolonnide mahtuvus suurem, pellikulaarsete osakeste korral on efektiivsused kõrgemad ja kolonnide läbitavused paremad.
Pind: kolonni retentsiooni ja selektiivsuse määravad liikumatu faasi funktsionaalrühmad. Proovi molekulid interakteeruvad funktsionaalrühmadega vesiniksideme tekkimise, dipool-dipool ja elektrostaatiliste interaktsioonide kaudu.
Kolonnide täidis võib olla looduslik (nt. silikageel) või modifitseeritud.
STATSIONAARNE FAAS

## Slide 26
ELUENDID
Solvent | Keemistemp. (°C) | Suhteline viskoossus | UVcut-off (nm)
Heksaan | 69 | 0,31 | 195
Diklorometaan | 40 | 0,44 | 233
Etüülatsetaat | 77 | 0,45 | 256
Kloroform | 61 | 0,57 | 245
Atsetonitriil | 82 | 0,38 | 190
Metanool | 65 | 0,55 | 205
Atsetoon | 56 | 0,32 | 330
Vesi | 100 | 1,00 | < 190
Mobiilse faasi puhul on olulisteks parameetriteks:
viskoosus;
keemistemperatuur (madala keemistemperatuuriga solventidest on kergem vabaneda);
sobivus detektoriga (nt. madal UV-neelduvus UV detektori puhul);
mürgisus.

## Slide 27
VEDELIKKROMATOGRAAFIA
Neelduvus
Neelduvus
Ruumala
Ruumala
Neelduvus
Ruumala
Resolutsioon (RS) – iseloomustab piikide lahutuvuse ulatust; suurem väärtus tähendab paremat lahutuvust.
Piikide puhtus, %.
Baasjoon-lahutuvuse korral on piikide puhtus 100%.

## Slide 28
VEDELIKKROMATOGRAAFIA
Neelduvus
Ruumala
Neelduvus
Neelduvus
Ruumala
Ruumala
Suur selektiivsus
Madal selektiivsus
Suur efektiivsus
Madal efektiivsus
Suur efektiivsus
Madal efektiivsus
V0 – retentsiooniruumala aine puhul, millel ei ole statsionaarse faasiga interaktsiooni.
Jaotuskoefitsient (Rf).
Rf = (Vn – V0) / V0

## Slide 29
Vedelikkromatograafias kasutatavad eluendid on sageli 2 või enama solvendi segu. Eluendi koostis mõjutab nii analüütide retentsiooniaegu kui selektiivsuskoefitsienti.
Mida suurem on tugevama solvendi kontsentratsioon eluendis, seda kiiremini väljub aine kolonnist.
Selektiivsust saab samuti mõjutada muutes eluendi koostist.
Selektiivsuste erinevuste eest vastutavad: vesiniksidemete teke, molekulidevahelised interaktsioonid.
Kui 2 piigi vaheline resolutsioon on 1 või sellele lähedane suurus, siis on neid piike võimatu või raske teineteisest lahutada.
Gradientelueerimine: eluendi koostise muutmine analüüsi käigus.
ELUENDI MÕJU

## Slide 30
Kui lahutuvus on enam kui piisav kõigi huvipakkuvate proovi komponentide jaoks, siis on otstarbekas analüüsiaega vähendada kasutades lühemat kolonni või suuremat voolukiirust.
Kui lahutuvus mingite huvipakkuvate komponentide jaoks on ebapiisav tuleks tõsta efektiivsust, vähendades voolukiirust, suurendades kolonni pikkust või kasutades peeneteralisemat täidist.
Kui lahutuvuse puudulikkus on tingitud liiga väikesest selektiivsusest, tuleb muuta eluendi koostist või statsionaarset faasi.
Eluent peaks võimaldama saada mõistlikud retentsiooniajad kõigi huvipakkuvate analüütide jaoks.
Kui ükski eluent seda ei võimalda, siis tuleb kasutada gradientelueerimist.
ANALÜÜSI OPTIMISEERIMINE

## Slide 31
GRADIENTELUEERIMINE
Aeg (min)
65% B
63% B
60% B
50% B
Isokraatne elueerimine
eluendid A ja B
Aeg (min)
Gradientelueerimine
eluent B muutus

## Slide 32
Organic normal-phase chromatography
NORMAALFAASIKROMATOGRAAFIA (ONP)
Objektid: keskmise kuni suure polaarsusega molekulid; molekulmass alla ~2000. Ühendid, mis ei lahustu vees või lagunevad vees.
Mehhanism: elueerumine polaarsuse kasvu järgi: esmalt vähepolaarsed kompondid, seejärel polaarsemad.
Mobiilse faasi polaarsuse suurendamine lühendab komponentide elueerimisaega.
Mobiilne faas:
mittepolaarne (orgaanilised lahustid: heksaan, heptaan, millesse on lisatud isopropanooli, etüülatsetaati, kloroformi, atsetonitriili).
Statsionaarne faas:
polaarne (silikageel, mille külge on keemiliselt seotud polaarsed funktsionaalrühmad: tsünao-, amino-, diool-).

## Slide 33
Eelised:
isomeeride hea lahutuvus,
väga hüdrofiilsete või hüdrofoobsete molekulide jaoks,
proovi saab lahustada mittepolaarses lahustis (nt: vees lagunevate proovide korral),
saab kasutada kõrgemaid voolukiirusi (eluendi madala viskoossuse tõttu).
Puudused:
kallim,
mürgised jäägid,
kehv eluendi tugevuse kontroll,
eluendi madal keemistemperatuur (aurustumine → mullid),
kõikumised retsensiooniaegades,
raskendatud gradientelueerimine (silkaatkolonni vee sidumine; hüpped).
NORMAALFAASIKROMATOGRAAFIA (ONP)

## Slide 34
PÖÖRATUD FAASI KROMATOGRAAFIA (RP)
Reversed-phase chromatography
Objektid: madala kuni keskmise polaarsusega molekulid; alifaatsete, aromaatsete rühmadega molekulid; molekulmass alla ~2000.
Mehhanism: elueerumine polaarsuse kahanemise järgi: esmalt polaarsed komponedid, seejärel vähem polaarsemad.
Mobiilse faasi polaarsuse vähendamine pikendab komponentide elueerimisaega.
Mobiilne faas:
polaarne (vesi, lisandiks
metanool või atsetonitriil)
Statsionaarne faas:
mittepolaarne (PMMA või silikageel, millega on keemiliselt seotud n-oktadeküül-silüül-(C18, ODS), n-oktüülsilüül- (C8) või tsüanopropüülsilüülrühmad).

## Slide 35
Eelised:
kasutatav väga paljude molekulide puhul (laetud molekulidest polaarseteni; 75% krom.analüüsidest),
hea korratuvusega ja kontrollitav (orgaanika konts., pH, temp),
kolonnid efektiivsed,
PMMA kolonnid stabiilsed ka pH 1–12 juures,
odavam,
robustne.
Puudused:
ei ole hea meetod väga polaarsete molekulide lahutamiseks,
ei saa tavaliselt kasutada valkude puhul (orgaaniline solvent → denaturatsioon),
ei saa lahutada isomeere.
PÖÖRATUD FAASI KROMATOGRAAFIA (RP)

## Slide 36
IOONVAHETUSKROMATOGRAAFIA (IC)
Ion chromatography, Ion-exchange chromatography
Objektid: anorgaanilised ioonid (peamiselt anioonid), aminohapped, peptiidid, valgud, nukleiinhapped.
Mobiilne faas:
puhverlahused
Anioonkrom.: nõrga happe soolalahused (salitsülaat, boraat);
Katioonkrom.: HCl lahus
Statsionaarne faas:
polümeer (divinüülstüreen, millele on elektrostaatiliselt seotud sulfoneeritud või amineeritud polümeerikile paksusega 100–300 nm).

## Slide 37
Sagedased detektorid: elektrijuhtivuse detektor, UV detektor.
IOONVAHETUSKROMATOGRAAFIA (IC)
Eluent (KOH)
Proov F-, Cl-, SO42-
Anioonkolonn
KF, KCl, K2SO4
KOH lahuses
K+ vahetatakse H+ vastu välja
Supressorkolonn
H+-vorm
HF, HCl, H2SO4 vees
Detektor
Ilma supressorita
Supressoriga
Kaasioonid

## Slide 38
Anioonkromatograafia: anioonid seonduvad (katioonvahetus)kolonni täidisega, sest statsionaarse faasi pind on positiivse laenguga (H+-vormis).
Supressoris: eluendi (nõrga happe soola lahus) katioon vahetatakse H+-iooni vastu välja, tekib nõrk hape, mida juhtivusdetektor ei registreeri.
IOONVAHETUSKROMATOGRAAFIA (IC)
Statsionaarne faas
Eluent
Positiivselt laetud
polümeerosake

## Slide 39
Katioonkromatograafia: katioonid seonduvad (anioonvahetus)kolonni täidisega, sest statsionaarse faasi pind on negatiivse laenguga (OH--vormis).
Supressoris: eluendi (HCl) anioon vahetatakse välja OH-ga, tekib vesi, mida ei dektekteerita.
IOONVAHETUSKROMATOGRAAFIA (IC)
Negatiivselt laetud
polümeerosake
Statsionaarne faas
Mobiilne faas
HNO3, HCl, H2SO4, metaansulfoon-hape, viinhape.
Eluent

## Slide 40
Kasutatakse eelkõige makromolekulide molekulmassi jaotuse analüüsil.
Kolonni täidised on tüüpiliselt sfäärilased poorsed materjalid: silikageel, poorne klaas, stüreendivinüül polümeer. Sfääride diameeter varieerub suurtes piirides (4 μm – 300 μm). Väga suured molekulid ei sisene pooridesse – elueeruvad kiiresti, väikesed molekulid jäävad kinni paljudesse pooridesse ja elueeruvad aeglaselt.
Vahepealse suurusega molekulid sisenevad osadesse pooridesse ja osadesse nad ei mahu ning nende retentsiooniaeg on suurte ja väikeste molekulide vahepealne.
Vajalik süsteemi eelnev kaliibrimine standardainetega. Tihti tegemist kallite polümeerstandarditega: dekstraanid, pullulaanid, valgud jt.
EKSKLUSIOONIKROMATOGRAAFIA

## Slide 41
Piigi retentsiooniaeg → keskmine molekulmass.
Piigi kuju → molekulmasside jaotus.
Kaliibrimine: võimalikult sarnane polümeer oma ahela kujult ja ruumalalt.
Analüüs: reeglina lahustatakse proov eluendis.
EKSKLUSIOONIKROMATOGRAAFIA
Eksklusioonikromatograafia kolonnitäidis
Retentsiooniruumala (ml)
Neelduvus 280nm juures
Sinine dekstraan
> 100kDa
Albumiin
67 kDa
Ovalbumiin
43 kDa
Karboonanhüdraas
29 kDa
Ribo- nukleaas A
13,7 kDa